Bulantová – odvodnění garáže – doplnění
Dobrý den!

Podle vašeho požadavku  posílám jakési "upřesnění". Podotýkám ovšem, že nejsem pracovník odboru investic, nemám proto přehled, co vše bude akce vyžadovat. Zde tedy můj laický odhad:

Odstranění stávající zeminy:        cca  50  m3                                    10 000 Kč

Odvoz a uložení zeminy:                       50 m3                                     6 000 Kč      

Vsakovací dlažba Lora. cena 1m2 bez DPH 500 Kč    100m2           50 000 Kč

Dovoz a pokládka 100 m2 dažby                                                        50 000 Kč

DPH 5% na celou akci:                                                                          5 800 Kč

rozpočtová rezerva (inflační vlivy)                                                       28 200 Kč

cellkem                                                                                               150 000 Kč

